Бюджет (кошторис) проєкту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товарів, робіт (послуг) | Ціна за одиницю, грн. | Одиниць, шт. | Вартість, грн. |
| 1 | Провід СІП-4 2\*16 | 12 | 5000 | 60000 |
| 2 | Світильник вуличний світодіодний | 400 | 22 | 8800 |
| 3 | Ліхтарний стовп | 3300 | 6 | 19800 |
| 4 | Кронштейн виносний універсальний з гаком | 200 | 22 | 4400 |
| 5 | Проколюючий зажим 16-95 кв.мм | 100 | 50 | 5000 |
| 6 | Фотореле датчик включення вуличного освітлення | 200 | 1 | 200 |
| 7 | Таймер для управління зовнішнього освітлення | 1000 | 1 | 1000 |
| 8 | Анкерні затискачі | 60 | 44 | 2640 |
| 9 | Хомут для СІП (1уп.\*100 шт.) | 300 | 1 | 300 |
| 10 | Проєкт виконання монтажних робіт |  |  | 137860 |
| 11 | Непередбачені витрати |  |  | 60000 |