Додаток 1

до Положення про Бюджет

участі Слобожанської

селищної територіальної

громади

**ФОРМА ПРОЄКТУ**

**реалізація якого планується за рахунок коштів**

**Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади**

**у 2022 році**

**Дата надходження до Координаційної ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)*

**Включено до реєстру поданих проєктів за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)*

**ПІБ та підпис особи що реєструє: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів)*

**1. Назва проекту:** ***«Система вуличного відеоспостереження села Степове №1»***

**2. Напрямки проєкту** *(необхідне поставити знак «х»):*

|  |  |
| --- | --- |
| http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Інфраструктура  http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Освіта   http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Культура, молодь і спорт   http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Соціальний захист та охорона здоров’я  «х»  ІТ, безпека та громадський порядок |  |

**3. Місце реалізації проекту:**

Проект буде реалізований на території села Степове, вулиці: Миру, Сонячна, Центральна.

**4. Мета проекту:** Наявність камер значно знижує рівень правопорушень та злочинів, значно підвищує рівень безпеки мешканців села Степове.

Мережа камер відеоспостереження, згідно проекту, дозволяє охопити кілька важливих завдань одночасно, таких як :

1. Профілактика, попередження та сприяння розкриттю злочинів та правопорушень

2. Відстеження маршруту переміщення ймовірного правопорушника, з метою відновлення загальної картини переміщення

3. Відстеження маршруту пересування зниклих осіб, з метою відновлення загальної картини переміщення

**5. Опис проекту:** В рамках проекту планується встановлення камер зовнішнього спостереження за контролем правопорядку на території села Степове та надати доступ органам поліції контролювати поточну ситуацію, що відбувається на вулицях села в режимі реального часу. Запорукою сталого та нормального розвитку селища, в першу чергу є безпечність.

**6. Обґрунтування бенефіціарів проекту:** Жителі селища, близько 1500 осіб, різного віку.

**7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту:**  Головною метою проекту є вирішення питання контролю та попередження негативних явищ в селі за допомогою камер зовнішнього спостереження, а також виявлення осіб причетних до вчинення злочинів на вулицях Степового. Тому для швидкого виявлення осіб причетних до злочинів, а також для контролю за правопорядком та безпекою дітей на вулиці, є нагальна потреба в реалізації проекту.

**8. Бюджет (кошторис) проєкту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товарів, робіт (послуг) | Ціна  за одиницю,  грн. | Одиниць, шт. | Вартість, грн. |
|  | ВіДЕОКАМЕРИ обзорні 4Мп Вулична со SMART функциями |  |  |  |
| 1 | 4 Мп IP видеокамера Hikvision (4мм) | 6 | 5 475,80грн. | 32854,8грн.  . |
|  | Аксессуари для камер |  |  |  |
| 2 | Карта пам’яті 64 Гб | 6 | 1 056,00грн. | 6336 грн. |
| 3 | Кронштейн (пятка) | 6 | 528,00грн. | 3168 грн. |
| 4 | Кронштейн для установки камеры на столб | 6 | 1 102,20грн. | 6613,2 грн. |
|  | Сервера для малих проєктів |  |  |  |
| 5 | ВуУЗОЛ-Бокс с наповненням та системою сигналізації повний з коммутатором | 3 | 12 012,00грн. | 36 036,00грн. |
| 6 | Монтажний комплект (шт.) | 1 | 696,20грн. | 696,20грн. |
|  | РОБОТИ монтажні |  |  |  |
| 7 | Монтаж відеокамери спостереженя на опорі | 5 | 4 235,14грн. | 21 175,70грн. |
| 8 | Монтаж вузла відеоспостереження | 3 | 8 617,39грн. | 25 852,18грн. |
| 9 | Монтаж кабельної шафи на стовп (Демонтаж/Монтаж, при виконанані робіт введеня кабелів та зварюванні волокон) | 1 | 2235,64 грн. | 2235,64 грн. |
| 10 | Монтаж абонентського терміналу ONU GEPON | 3 | 113,15 грн. | 339,45 грн. |
| 11 | Монтаж оптичного дільника PLC 1х4 | 1 | 663,48 грн. | 663,48 грн. |
| 12 | Монтаж оптичного дільника PLC 1х8 | 3 | 947,38 грн. | 2842,14 грн. |
| 13 | Налаштування каналу звязку абонентського терміналу ONU GEPON | 3 | 819,73 грн. | 2459,19 грн. |
| 14 | Налаштування GEPON концентратору вузлів відеоспостереження | 1 | 2851,27 грн. | 2851,27 грн. |
| 15 | Вмикання штепсельних роз'ємiв в апаратуру, кiлькiсть контактiв у роз'ємi до 14 (Підключення кабелів електроживлення обладнання) | 3 | 46,00грн. грн. | 138,00грн. |
| 16 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 1 кг (Кріплення оптичної касети, комплектація шнурами, патч-кордами) | 3 | 61,25грн. | 183,75грн. |
| 17 | Перевiрка та настроювання устаткування (налаштування підключення вузлів відеоспостереження до агрегаційних вузлів відеоспостереження міста) | 3 | 7 149,82грн. | 21 449,45грн. |
|  | ВОК и пассивні компоненти: |  |  |  |
| 18 | Кабель оптический ОПТ 4А4 (1х4+2)-4 | 600 | 34,37грн. | 20 622,60грн. |
| 19 | Оптичний кабель самонесучій, діелектричний, 12 волокон (ОЦПс12А1(1х12)-2,7) | 500 | 16,55грн. | 8275,00грн. |
| 20 | Затискач натяжний Н-3 | 14 | 30,80грн. | 431,20грн. |
| 21 | Гак для опор SP-8 | 28 | 24,40грн. | 683,20грн. |
| 22 | Гак для опор К-12 | 20 | 44,93грн. | 898,56грн. |
| 23 | Затискач натяжний ASM-7 | 40 | 137,22грн. | 5 488,80грн. |
| 24 | Скрiпа BCS-20 ,нержавіюча із зуб"ями | 68 | 8,21грн. | 558,14грн. |
| 25 | Стрічка кріплення 201 - 20х0,7 бухта 50м п | 3 | 870,09грн. | 2 610,27грн. |
| 26 | "Кабель UTP outdoor кат. 5е 100МГц 4 пари ПЕ" | 100 | 23,04грн. | 2 304,00грн. |
| 27 | GEPON концентратор | 1 | 25 800,00грн. | 25 800,00грн. |
| 28 | Оптичні дільники PLC 1х4 | 1 | 131,76 грн. | 131,76 грн. |
| 29 | Оптичні дільники PLC 1х8 | 3 | 148,03 грн. | 444,09 грн. |
| 30 | Абонентський термінал ONU GEPON | 3 | 460,53 грн. | 1381,59 грн. |
| 31 | Блок живленя абонентського терміналу | 3 | 84,00 грн. | 252 грн. |
| 32 | Патчкорд оптичний SC/UPC, 3 м | 6 | 159,95грн. | 959,70грн. |
| 33 | Патч-корд 1 м cat. 5e UTP | 6 | 19,71грн. | 118,26грн. |
| 34 | Диф.реле | 2 | 367,80грн. | 735,60грн. |
| 35 | Кабельна стяжка | 100 | 0,50грн. | 50,00грн. |
| 36 | Бірки маркувальні | 54 | 3,02грн. | 163,08грн. |
| 37 | Термоусаджувальна гільза, 60 мм | 31 | 6,22грн. | 192,82грн. |
| 38 | Монтажный комплект | 2 | 600,00грн. | 1 200,00грн. |
|  | Линійні роботи |  |  |  |
| 39 | Кабель, що пiдвiшується на опорах стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг (Прокладання кабелю ОПТ 4А4 (1х4+2)-4, ОПТ 8А4 (1х8+2)-4) | 600 | 26,66грн. | 15 993,60грн. |
| 40 | Кабель, що пiдвiшується на опорах стовпової лiнiї, маса 1 м до 2 кг (Прокладання кабелю ОЦПс12А1(1х12)-2,7; UTP outdoor) | 500 | 21,17грн. | 10 584,00грн. |
| 41 | Монтаж з'єднувальної муфти | 1 | 852,64грн. | 852,64грн. |
| 42 | Монтаж комплектів кріплення (Затискач натяжний Н-3 - 2 од, Гак для опор К-12, Бірки маркувальні з розрахунку на одну опору) | 28 | 232,05грн. | 6 497,40грн. |
| 43 | Монтаж комплектів кріплення (Затискач натяжний ASM-7 - 2 од, Крюк К 12, Бірки маркувальні з розрахунку на одну опору) | 20 | 232,05грн. | 4 641,00грн. |
| 44 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) | 2 | 427,33грн. | 854,66грн. |
| 45 | Вимiрювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони (вхідний контроль) | 2 | 475,26грн. | 950,52грн. |
| 46 | Вимiрювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання | 3 | 506,57грн. | 1 519,71грн. |
|  | Разом: |  |  | 295999,32 |

**9. Список з підписами:** для малих проєктів – не менше 30 підписів; для великих проєктів - не менше 50 підписів; для населених пунктів чисельністю менше 1 тис. осіб – не менше   
20 підписів (крім автора проєкту), які підтримують даний проєкт, віком від 16 років, які зареєстровані на території Слобожанської селищної територіальної громади, **додається.**

***Оригінал списку необхідно надати у паперовій формі відповідальному підрозділу за адресою: смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, буд. 56 Б, кім. 301.***

**10. Контактні дані автора проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів, жителів громади, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо** *(необхідне підкреслити):*

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси bolbas.nina@gmail.com для вищезазначених цілей.

**Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

**Контактні дані** автора проєкту **(тільки для Слобожанської селищної територіальної громади)** зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

**11. Інші додатки** *(якщо необхідно)***:**

a) фотографії, які стосуються продукту проєкту (візуалізація до і після проєкту);

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту;

в) інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (креслення, схеми тощо).